## rekapitulacija
JN 97/2021 Tehnično varovanje požarnih črpališč
OBR-1A Predračunska vrednost
Naziv | Cena v EUR
Pristopna kontrola | 0
Video nadzor | 0
Mrežna oprema | 0
Izdelava PID dokumentacije | 0
SKUPAJ Predračunska vrednost (brez DDV) | 0
DDV 22% | 0
Predračunska vrednost (z DDV) | 0
Datum: | Ponudnik: (Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)
Kraj:

## specifikacija
JN 97/2021 Tehnično varovanje požarnih črpališč
OBR-1B: Specifikacija opreme in dela za pristopne kontrole požarnih črpališč
Zap. št. | PRISTOPNA KONTROLA | Enota | Količina | Cena/enoto (v EUR) | Skupaj (v EUR) (količina*cena/enoto) | Opombe: | DA / NE oziroma »enakovredno« (v primeru »enakovredno« navesti tehnične karakteristike)
1 | Zone Wing krmilnik Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišče. Nizka poraba električne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz. mobilnega omrežja ter razširitev spomina. | kos | 1 |  | 0
2 | Zone Door I/O naprava Optimizirana enota pristopne točke za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, čitalnikov, ključavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 čitalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. | kos | 4 |  | 0
3 | Elektro omarica 400x300 mm | kos | 5 |  | 0
4 | Elektro omarica 800x600 mm | kos | 2 |  | 0
5 | Napajalnik za varnostne sisteme z možnostjo priklopa UPS podporo - BREZ BATERIJE. Izhodna napetost prvega kanala 13.8V, izhodni tok max. 2.8A, izhodna napetost UPS kanala 13.8V, izhodni tok max. 1.5A. Skupna moč 60W. Montaža primerna za DIN letev. | kos | 4 |  | 0
6 | Zone Spot z PoOE napajanjem | kos | 2 |  | 0
7 | PoE napajalnik 48V 60W | kos | 3 |  | 0
8 | Brezkontaktni čitalnik iCLASS SE R10 | kos | 9 |  | 0
9 | El. ključavnica,12VDC,zaščitna dioda | kos | 6 |  | 0
10 | El. mag. ključavnica O&C ME211 z nosilcem | kos | 3 |  | 0
11 | Kabel LiYCY 6x0,5mm2 | m | 100 |  | 0
12 | Kabel LiYCY 2 x 0,5+6 x 0.22 mm2 | m | 100 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Zap. št. | VIDEO NADZOR | Enota | Količina | Cena/enoto (v EUR) | Skupaj (v EUR) (količina*cena/enoto) | Opombe: | DA / NE oziroma »enakovredno« (v primeru »enakovredno« navesti tehnične karakteristike)
13 | Megapiksel dnevno/nočna protivandalna notranja kupolasta fiksna IP kamera (5Mpixel) model AVIGILON H4A-DO-IR ali podobna. | kos | 3 |  | 0
14 | PoE napajalnik 48V 60W | kos | 3 |  | 0
15 | Licenca: Licenca za priklop in uporabo kamer | kos | 3 |  | 0
16 | Strukturirano kabelsko ožičenje: Inštalacija in zaključevanje S-FTP kabla kategorije 6A | m | 100 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Zap. št. | MREŽNA OPREMA | Enota | Količina | Cena/enoto (v EUR) | Skupaj (v EUR) (količina*cena/enoto) | Opombe: | DA / NE oziroma »enakovredno« (v primeru »enakovredno« navesti tehnične karakteristike)
17 | Omrežno stikalo: Model: Transition networks SM8TAT2SA Smart PoE+ mrežno stikalo ali ekvivalent Vrata: 8 10/100/1000 RJ45 vrat, 2 100/1000 SFP slotov | kos | 1 |  | 0
18 | SFP modul: Model: Finisar FTLF 1318P3BTL Specifikacija: 1000Base-LX, 1310 nm, domet do 10 km na enorodovnem optičnem kablu s premerom sredice 9/125um, temp območje -40°C do 85°C | kos | 2 |  | 0
19 | Prespojni optični kabli: Enorodovno optično prespojno vlakno 9/125um (1 par) s FC - LC konektorji dolžine 1 meter | kos | 2 |  | 0
20 | Optični kabel: Dobava in polaganje enorodovnega (SM) optičnega kabla s premerom sredice 9/125um, z 12 vlakni, z ojačano izolacijo za vleko v kabelski kanalizaciji in odporno proti glodalcem, z UV zaščito (trasa od obstoječega vozlišča v svetilnem stolpu 6 do nove prostostoječe omarice v črpališču RO-RO) | m | 200 |  | 0
21 | Zaključitev optičnega kabla kapacitete 12 vlaken v stenski kovinski optični delilnik tip FOKAB SOD-12 s kaseto za optična vlakna | kos | 24 |  | 0
22 | Kovinski stenski optični delilnik FOKAB za 12 vlaken, tip SM tip SOD-12 s kaseto za optična vlakna, vključno z 12 kos optičnimi FC konektorji in 2 kos uvodnicami. Neuporabljene uvodnice je potrebno zapreti s tipskim čepom (tesnilna ploščica - delilnik ne sme imeti odprtin) | kos | 2 |  | 0
23 | Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških, na delilnikih in v omari z ustrezno ploščico iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami | kos | 5 |  | 0
24 | Kontrolne meritve SM kablov | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Zap. št. | PID dokumentacija | Enota | Količina | Cena/enoto (v EUR) | Skupaj (v EUR) (količina*cena/enoto) | Opombe: | DA / NE oziroma »enakovredno« (v primeru »enakovredno« navesti tehnične karakteristike)
25 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ (pristopna kontrola + video nadzor + mrežna oprema + PID dokumentacija) |  |  |  |  | 0