## Sklop 3
POPIS GO DEL IN PREDIZMERE
o9
| REKAPITULACIJA | Znesek brez DDV !
SKLOP 3
KONTEJNERSKA ENOTA 9
| Kontejnerska enota 9 /1kom 20ft kontejner/ (v enotni ceni kontejnerske enote so zajete Izdelava, dobava in montaža tipskega sanitarnega zabojnika narejenega po priloženem načrtu,. Zabojnik je sestavljen iz predprostora z umivalnikom in pisoarjem, kabine z WC školjko in umivalnice s tremi kabinami s tuši in tremi umuvalniki. V umivalnici mora biti niša za električni bojler kapacitete 300 l. Zabojnik mora imeti podometne inštalacije, zato je upoštevati dodatne notranje stene. Zabojnik ima ena vhodna in dvoje notranjih vrat, ter dvoje oken.) | 0
| SKLOP 3 SKUPAJ: | 0
Cena posameznega zabojnika zajema: izdelavo, dostavo in montažo zabojnika na predpripravljeno temeljno podlago, vključno z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli, skladno s projekti arhitekture, elektro instalacij in strojnih instalacij.
Cena zajema tudi priključevanje zabojnikov na priključke komunalne infrastrukture v temeljni plošči
Prav tako cena zajema vso potrebno dokumentacijo skladno z gradbenim zakonom, ki je potrebna za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja. ***(PROIZVODI, DANI KOT CELOTA NA TRG/PROIZVODI – OBJEKTI) Pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor,Št: 007-46/2019/2, 6. 2. 2019)
Popis elektroinstalacij in električne opreme v pomoč pri določanju cene kontejnerja
Popis strojnih instalacij in opreme zgolj v pomoč pri določanju cene kontejnerja
Splošno:
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno, po pravilih stroke in skladno z gradbenim zakonom in predpisi.
Enotna zabojnikov cena mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (Luka Koper)
vse potrebno delo
skladiščenje materiala na gradbišču
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno - montaža in demontaža
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
čiščenje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
vsa potrebna higiensko tehnična zaščita delavcev na gradbišču
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, po veljavni Uredbi o odpadkih in veljavni Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Ureditev gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Posebno pozornost in ukrepe izvajati zaradi lokacije gradbišča znotraj pristanišča.
Vzdrževanje organizacije gradbišča tekom gradnje z merebitnimi dopolnitvami organizacije gradbišča.
Zagotovitev, postavitev in odstranitev mehanizacije za gradnjo (žerjavi, ipd.)
Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo
Ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji (odvoz pri pooblaščem podjetju) ter namestitev zabojnikov za smeti in nevarnih odpadkov
Stroški fizičnega varovanja in požarne straže
Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje
Koordinacija z gradbiščem in uskladitev, prilagoditev z izvedenimi deli posamezne faze (objekta, zunanje ureditve in komunalne infrastrukture.)
Obveščanje in uskladitev z upravljalci, soglasodajalci.