## Rekapitulacija
Rekapitulacija: SKLOP 4 - Sanitarni kontejner na ŽT |  |  |  | Znesek brez DDV !
sklop 4
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
C. | INSTALACIJE |  |  | 0
D. | NEPREDVIDENA DELA (10% vrednosti A.+B.+C.) |  | 10% | 0
| SKLOP 4 SKUPAJ: |  |  | 0
| Predračunska vrednost SKLOP 4 skupaj |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  | Podpis:
S podpisom, ponudnik izjavlja, da je prebral vse postavke popisa del, na osnovi katerega daje ponudbo.

## Gradbena in obrtniška dela
POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL
S STROŠKOVNO OCENO
Objekt: Sanitarni zabojnik - živinski terminal
Lokacija: Luka Koper
Faza: PZI
REKAPITULACIJA
brez DDV
A. | GRADBENA DELA |  |  | 0
1. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA |  |  | 0
5. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
6. | KANALIZACIJA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
1. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
2. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA ter FASADA |  |  | 0
4. | OSTALA DELA |  |  | 0
Pred oddajo ponudbe je zelo priporočen ogled objekta!
Opombe - v ceni upoštevati:
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi ter rušitvenimi deli
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh kom. pristojbin
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh kom. pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij ter izdelavo jeklenih konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen odrov, ki so posebej navedeni v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO
* | VSI PONUDNIKI Z ODDAJO PONUDBE POTRJUJEJO DA SO UPOŠTEVALI ZAHTEVANE MATERIALE IN OPREMO, OZIROMA SO ZAGOTOVILI KVALITETNO IN ESTETSKO ENAKOVREDNOST PONUJENEGA IZDELKA NAPRAM ZAHTEVANEMU!
* | VSA NAVEDENA KOMERCIALNA IMENA SO UPORABLJENA ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE ZAHTEVANE KVALITETE, KI JO MORA PONUDNIK IZPOLNITI !
* | VSI SESTAVNI ELEMENTI, KAKOR TUDI PREMAZI, LAKI, BARVE IN OSTALA SREDSTVA UPORABLJENA PRI IZDELAVI IN DOBAVI ZAHTEVANIH SESTAVNIH DELOV OBJEKTA MORAJO USTREZATI UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
* | Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela, vse prevoze in odvoze, potreben montažni in pritrdilni material, ter eventuelno potrebno podkonstrukcijo.
* | Za vse dobavljene elemente je potrebno pred izdelavo oz. dobavo pridobiti pisno soglasje odgovornega projektanta o ustreznosti doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij.
* | Mere prikazane v grafičnih prilogah je potrebno predhodno preveriti z arhitektom, prav tako je potrebno za vse elemente preveriti na mestu vgradnje tudi vse dimenzije.
* | Vse mere v delavniških risbah jeklene konstrukcije je obvezno potrebno pred izdelavo konstrukcije v delavnici preveriti na terenu in v primeru odstopanj po potrebi korigirati dimenzije elementov in lukenj za vijake.
* | Pri izdelavi ponudbe je OBVEZNO PREGLEDATI VSE DELE PROJEKTA (tekst in grafiko). V primeru neskladij v projektu ali tiskarskih napak je ponudnik pred oddajo ponudbe dolžan o tem obvestiti projektanta in investitorja.
* | Vsi vgrajeni elementi in materiali morajo imeti vsa ustrezna dokazila, ki so zahtevana po slovenskih predpisih.
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
A. | GRADBENA DELA
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Vrednost
1. | Rušitvena dela
1 | Demontaža obstoječega vertikalnega žleba ob steni skladišča komplet s pritrdilnim materialom in nosilci - odvoz na deponijo
► | m1 | m1 | 3.2 | 0 | 0
2 | Rušenje in odstranitev asfalta v debelini 7+3 cm, komplet z rezanjem asfalta - odvoz na deponijo
► |  | m2 | 28.9 | 0 | 0
3 | Sortiranje, nalaganje in odvoz ruševin in demontiranih elementov na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
► |  | m3 | 28.5 | 0 | 0
4 | Razna nepredvidena rušitvena dela, ki se pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika. Dela se obračunajo le na pozicijah, kjer z opisom le-ta niso predvidena. V ceni zajeti tudi ves material in opremo potrebno za delo.
a | VK | ur | 2 | 0 | 0
b | PK | ur | 2 | 0 | 0
c | NK | ur | 2 | 0 | 0
d | režijska ura bagra | ur | 4 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela
1 | Široki odkop tampona oz. zemljine III.kategorije na mestu obstoječega asfalta, izkop v deb. 60 cm
► | m3 | m3 | 11.76 | 0 | 0
2 | Izkop tampona oz. zemljine III.kategorije, na mestih nove kanalizacije, globina izkopa do 100 cm
► |  | m3 | 9.3 | 0 | 0
3 | Izkop tampona oz. zemljine III.kategorije, na mestih novih kanalizacijskih jaškov, globina izkopa do 160 cm
► |  | m3 | 7.2 | 0 | 0
4 | Dobava in izvedba tamponska gruščnate blazine – dolomitni ali apnenčev grušč brez glinastih primesi (vgrajevanje v plasteh), na zaključni plasti doseči modul Evd večji ali enak 40 Mpa
* | tampon kamniti drobljenec frakcije 0-32mm, d = 20 cm
* | kamniti drobljenec frakcije 0-100mm, d = 40 cm
► |  | m3 | 12.54 | 0 | 0
5 | Asfaltiranje v sestavi:
* | AC 11 surf PMB 45/80-65 A2, d = 3 cm
* | AC 32 base PMB 45/80-65 A2, d = 7 cm
* | s predhodno izvedbo podlage, niveliranjem in izdelavo padcev
* | vse v projektiranih padcih
► |  | m2 | 13.36 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3. | ARMIRANOBETONSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona za podložni beton, beton zemeljsko vlažen beton C12/15 iz frakcije 0-16 mm, debelina 10 cm
► |  | m3 | 2.15 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja armiranega betona za nove pasovne temelje, črpni beton, beton C30/37 XC4 XS1 iz frakcije 0-16 mm
► |  | m3 | 3.69 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja betonskega železa, ki vključuje čiščenje, ravnanje, rezanje in krivljenje ter polaganje in vezanje, glej izvlečke armaturnih načrtov
* | rebraste armaturne palice S500
► |  | kg | 120 | 0 | 0
* | mreže
► |  | kg | 280 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4. | TESARSKA DELA
1 | Izdelava opaža za AB temeljno ploščo, debelina plošče je 25 cm, opaž iz opažnih plošč, razopaženje
► |  | m2 | 5 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5. | Zidarska dela
1 | Ureditev gradbišča, ki zajema:
* | postavitev gradbiščne ograje in table
* | gradbiščni priklop na elektriko, vodovod
* | izdelava začasnih skladišč
* | sprotno čiščenje gradbišča
► | kpl |  | 1 | 0 | 0
2 | Zidarska pomoč obrtnikom. Razna nepredvidena dela in zidarska dela, ki se pojavijo v času gradnje kot pomoč pri obrtniških in inštalaterskih delih in se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika. Dela se obračunajo na pozicijah, kjer z opisom le-ta niso predvidena.
a | VK | ur | 4 | 0 | 0
b | PK | ur | 4 | 0 | 0
c | NK | ur | 4 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
6. | Kanalizacija
1 | Izvedba priklopa obstoječe kanalizacijske cevi na nov revizijski jašek, komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnenje cevi
* | obst.cev fi 300 mm
► |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje PVC cevi za zunanjo fekalno kanalizacijo s predhodno izdelavo peščene posteljice deb. 15 cm iz peska frakcije 0 - 4 mm z utrditvijo, polaganje PVC cevi komplet z vsemi fazonskimi kosi in tesnili, padec cevi po projektni dokumentaciji, obbetoniranje cevi z betonom, MB C15/20, prerez do 0,10 m3/m1, zasip s peskom frakcije 0 - 4 mm v višini 20 cm nad cevmi;
* | PVC cev fi 110 mm
► |  | m1 | 2.95 | 0 | 0
* | PVC cev fi 70 mm
► |  | m1 | 6.9 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja revizijskega PEHD jaška fi 80 cm, komplet s AB vencem ter z obbetoniranjem dna z betonom C15/20 prerez konstrukcije 0,04 m3/kos, priklop cevi, LTŽ pokrov fi 60 cm D400
* | Revizijski jašek - globine 1,00m - 1,40m
► |  | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj kanalizacija: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
1. | Ključavničarska dela
1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije sekundarne strehe zabojnika iz konstrukcijskega jekla S235 JR. Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s standardom SIST EN 1090-2, razred izdelave konstrukcije je EXC2, pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je potrebno pozornost posvetiti dimenzijski kontroli posameznih elementov, izvajalec mora izdelati načrt montaže v skladu s predpisi oziroma s pravilnim vrstnim redom montaže zagotoviti stabilnost posameznih delov konstrukcije v času gradnje, jeklene elemente je potrebno zaščititi v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo, konstrukcijo se antikorozijsko zaščiti epoksidnim premazom v skupni debelini 250 μm, barva premaza je luško modra, potrditi jo mora investitor oziroma strokovni nadzor, v ceni upoštevati tudi vse delovne in montažne odre, sestavni del opisa je tudi tehnični opis jeklene konstrukcije
► |  | kg | 320 | 0 | 0
2 | Pregled izvedene nosilne jeklene konstrukcije s strani pooblaščene inštitucije, vključno s poročilom
► |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | Krovska in kleparska dela ter fasada
1 | Dobava in montaža strešne kritine v sestavi:
* | Profilirana pločevina Coverib
RAL po izboru investitorja, komplet s podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca kritine
* | komplet z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom
* | upoštevati tudi vse obrobe in zaključke
► |  | m2 | 18.15 | 0 | 0
Izdelava in montaža horizontalneg žleba iz pocinkane in barvane pločevine, upoštevati ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, r.š. žleba 30 cm
► | m1 |  | 6.6 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža vetikalnega odtoka iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, RAL po izboru investitorja, upoštevati dve koleni ter ves montažni in tesnilni material ter nosilne konzole, fi cevi 80 mm
► |  | m1 | 3 | 0 | 0
Opomba:
* | vsi elementi opreme in barve materialov morajo
biti pred vgradnjo potrjeni s strani projektanta
| Skupaj: |  |  |  | 0
6. | Ostala dela
1 | Izdelava PID
► |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Projektantski nadzor geomehanika
► | kpl |  | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## Instalacije
POPIS MATERIALA VKLJUČNO Z MONTAŽO IN DELOM
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje izklopa, montaža in montažni material.
Št. | Opis | Enota | Kol. | Cena/ enoto | Vrednost
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi:
- Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
- izdelavo vseh kabelskih označb,
- ves vezni material,
- ves pritrdilni in drobni montažni material,
- vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti,
- nameščanje plastificiranih enopolnih shem v stikalne bloke,
- priklop in testiranje kablov,
- vse potrebne meritve in preiskuse, spuščanje v pogon.
1. | Dograditev obstoječega razdelilnika SBG
| *tripolni NV varovalčni ločilniki HVL 00 3-p M8-M8 P "Eti" | kos | 1
| *varovalka NV 25 A | kos | 3
| *vrstne sponke 16 mm2, "Weidmüller" | kos | 3
| *uvodnica PG 25 | kos | 1
| *plastificirana in vezana shema stikalnega bloka | kos | 1
| *drobni in vezni material | kpl. | 1
| komplet | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava polaganje in priklop kablov tipa NYY v fleksibilne cevi , obstoječo oziroma novo kabelsko kanalizacijo in sicer:
| *NYY 5 x 16 mm2 zaključen z vtikačom 32A, 400V, CEE, 5 polni | m | 45 | 0 | 0
3. | Zaščitna cev PVC Ø110/3,2, položena v zemljo,pod povoznimi površinami obbetonirana, komplet z gradbenimi in zemeljskimi deli. Povezava obstoječe kabelske, novim jaškom in novim kontejnerjem. | m | 5 | 0 | 0
4. | Ojačana fleksibilna PVC cev (SECAFLEX) za polaganje kablov dimnezij fi 25mm | m | 10 | 0 | 0
5. | Kabelski jašek PE DN fi 800 H=1000mm tip Aplast, komplet
| z zemeljskimi in gradbenimi deli ( AB montažni venec , AB montažna ploščo), ter LTŽ pokrovom fi 600 mm, povoznim, 125kN | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba ozemljitev novega kontejnerja
* | Ozemljitve RF 30*3 položene v zemljo 0.8 m globoko in delno v temelje, z gradbenimi in zemeljskimi deli | m | 30
* | ŽIca Al legura 8 mm | m | 10
* | Galvanske zveze, varjene ali vijačene, zaščitene pred korozijo | kom | 4
* | Pregled obstoječih ozemljitev, poravilo oziroma položitev novih ozemljitev za obstoječe objekte | kom | 1
| SKUPAJ OZEMLJITVE | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Zaščita obstoječe kabelske kanalizacije - 3 cevi - obetoniranje v dožnini 3m, komplet gradbenimi in zemeljskimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
8. | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj izdelanih jakotočnih inštalacij in strelovodnih napeljav komplet z pisnimi merilnimi protokoli. | kpl. | 1 | 0 | 0
| S K U P A J | EUR |  |  | 0