## Rekapitulacija
OBJEKT: SANITARIJE UPRAVNA STAVBA
INVESTITOR: LUKA KOPER d.d.
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | RUŠITVENA DELA | 0
III. | ZIDARSKA DELA | 0
SKUPAJ | GRADBENA DELA | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
IV. | MAVČNO KARTONSKA DELA | 0
V. | OBLOGE | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
VII. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
VIII. | STEKLARSKA DELA | 0
IX. | OSTALO | 0
SKUPAJ | OBRTNIŠKA DELA | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE:
| SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE | 0
| SVETILKE | 0
| OSTALO | 0
SKUPAJ | ELEKTROINSTALACIJE: | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE:
| OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
| PREZRAČEVANJE | 0
| VODOVODNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ | STROJNE INSTALACIJE: | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV | 0
| 10% nepredvidena dela | 0
SKUPAJ - brez DDV: |  | 0

## splošno
Splošne zahteve in določila
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, certifikati, meritve....)
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
ureditev gradbišča, ureditev priključka za vodo, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
zavarovanja gradbišča,
začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)

## I. PRIPRAVLJALNA
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse potrebne stroške kot so:
- ureditev dostopnih poti
- postavitev gradbiščne elektroomare za čas gradnje
- ograditi gradbišče skladno z pravilnikom
- označiti gradbišče z potrebnimi tablami skladno z pravilnikom
- izdelati varnostni elaborat in zagotoviti koordinatorja za varstvo pri delu v kolikor je ta potreben
- zavarovanje gradbišča
- vse viške pri izkopih je potrebno deponirati glede na potreben zasip za zidovi
- za vsa naknadno naročena dela veljajo cene iz ponudbe
- cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive za čas gradnje
post. | opis | em | kol | cena | skupaj
1 | Ureditev začasne gradbiščne deponije (zaščita zunanjih površin ) za začasno deponiranje materiala | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Dobava, postavitev in priključitev gradbene elektro omare vključno z ozemljitvijo in z izvedbo potrebnih meritev. | kpl | 1 |  | 0
0
0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## II. RUŠITVENA
A. | GRADBENA DELA
II. | RUŠITVENA DELA
Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani v ceni za E.M. V postavkah rušitvenih del je potrebno zajeti:
Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del.
Pred izvajanjem rušitvenih del se odklopijo vse notranje in zunanje instalacije in zaščiti se neposredna okolica .
V ceni na enoto mere je zajeti tudi : premične odre do delovne višine 3,20 m, iznos iz rušitvenega in odstranitvenega materiala iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji; pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
1. | Demontaža - izbijanje mizarskih izdelkov ne glede na velikost, komplet z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | kos | 15 | 0
2. | Demontaža steklenih nihajnih vrat, dim 84/204, komplet z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo.
|  | kos | 1 | 0
3. | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov komplet z iznosom ruševin na uradno deponijo.
|  | kos | 21 | 0
4. | Rušenje opečnih predelnih sten, debeline 15 do 22 cm,komplet z oblogo (omet, keramika). Iznos rušitvenega materiala na gradbiščno deponijo. Odvoz materiala na uradno deponijo. |  |  | 0
|  | m3 | 8 | 0
5. | Rušenje finalnega tlaka v sanitarijah ter iznos materiala na gradbiščno deponijo.
| - keramika | m2 | 65 | 0
| - kamen | m2 | 26 | 0
6. | Rušenje estrihov v debelini do 15cm, komplet z rušenjem cementnega estriha ter odstranjevanje toplotne izolacije, komplet s sortiranjem odpadkov, nakladanjem na transportno stredstvo in odvoz na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks | m2 | 60 | 0
7. | Rušenje stenske keramike v prostorih, kjer se obstoječe opečne stene ohranijo. Komplet z iznosom na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 100 | 0
8. | Demontaža obstoječih kovinskih radiatorjev, komplet z rezanjem in štemanjem ter ostalimi pomožnimi deli.
- zajeto v strojnih instalacijah
9. | Demontaža obstoječih stropnih konstrukcij, v ceni upoštevati vsa potrebna dela.
|  | kos | 6 | 0
10. | Potrebna pomoč obrtnikom in instalaterjem (razna štemanja za potrebe instalacij, druge vzidave). |  |  | 0
| ocena kanalov 5/5cm | m' | 20 | 0
| ocena kanalov 15/5cm | m' | 20 | 0
| ocena kanalov 15/15cm | m' | 20 | 0
11. | Izvedba polnjenja instalacijskih kanalov, grobega zapiranja za razvodi instalacij, obdelava prebojev in popravila za štemanji
ocena kanalo
| ocena kanalov 5/5cm (elektrika, doze) | m' | 40 | 0
| ocena kanalov 15/5cm (HTV voda v stenah) | m' | 30 | 0
| ocena kanalov 15/15cm (vertikale, ventilacije) | m' | 20 | 0
0
12. | Odstranjevanje inštalacij: |  |  | 0
| Strojne instalacije | kpl | 1 | 0
| Elektro instalacije | kpl | 1 | 0
0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | 0

## III.ZIDARSKA
A. | GRADBENA DELA
III. | ZIDARSKA DELA
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1. | Zidanje predelnih sten z opeko debeline 11,5cm in izdelava raznih obzidav. Zidava sten vključno z izdelavo montažnih preklad. Stena se zato obračuna kot prazno je polno.
|  | m2 | 32 |  | 0
2. | Naprava grobih in finih notranjih stenskih ometov na predhodni cementni obrizg vseh novo pozidanih opečnatih sten. Odbijajo se vse odprtine, ki ne zahtevajo obdelave špalet in površine oken v delu nad 3m2.
|  | m2 | 60 |  | 0
3. | Enako kot predhodna postavka, le da krpanje obstoječih poškodovanih in odpadlih ometov po odbijanju stenske keramike. OCENA.
|  | m2 | 30 |  | 0
4. | Kompletna dobava in izdelava tlaka v sestavi; |  |  |  | 0
| ▪ 5-6,0 cm mikroarmirani betonski plavajoči estrih C 16/20, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna, Ob stiku z steno se vgradi protihrupni EPS trak. | m2 | 72 |  | 0
| 5,0cm EPS 100 - plošče, po potrebi medseboj (fuge) lepiti s PU peno z namenom preprečitve premikanja T.I. plošč. | m2 | 72 |  | 0
5. | Dobava in montaža RF smradozapornega pokrova, prirejenega za oblaganje, dim 60/60 cm.
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Naprava pomožnih zidarskih odrov višine do 2,00 m brez dostopov in ograj. 1x notanja površina objekta
|  | m2 | 89 |  | 0
7. | Odvoz rušitvenega materiala na stalno deponijo do 20 km, vključno s prenosi na gradbišču in nakladanjem ter plačilom deponije.
|  | m3 | 20 |  | 0
8. | Čiščenje objekta med in po končanih delih. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Izdelava fasadnega odra, za potrebe dostopa do sanitarij in za potrebe zamenjave oken | m2 | 200 |  | 0
10. | Izdelava kamnite talne obloge pred stopniščem v granitni izvedbi, vključno s armirano talno ploščo debeline 10 cm. V ceni zajeti vsa potrebna dela, transporte, … Izbor kamna potrdi naročnik. | m2 | 7 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV.MK
B | OBRTNIŠKA DELA
IV. | MAVČNO - KARTONSKA DELA
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
0
1. | D 116 (po sistemu KNAUF) Dobava in montaža spuščene stropne obloge z vodoravno spodnjo ploskvijo . Brez fug in s pokrito podkonstrukcijo. Podkonstrukcija sestavljena iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih ( UA profilov 50*40mm) in montažnih ( C profilov 60*27mm). Spodnja vidna ploskev iz enojne MK plošče debeline 12,5mm . Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem in končnim pleskanjem v beli barvi. Višina stropa od tal je od 2,5 m, obešalna višina stropa do 60,00 cm.V ceno postavke vračunati morebitne izreze za vgradne luči in iznos embalaže in ostankov materiala iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m2 | 72 |  | 0
0
2. | Dobava in vgradnja MAX kompakt plošč debeline 13 mm, vključno z okovjem (nogice, panti, ročaji, kotniki, ključavnica, vijaki…), iz RF materiala | m2 | 10 |  | 0
| MAVČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## V.OBLOGE
V. | FINALNE OBLOGE
Dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50m in zaščita vgrajenih elementov s lepilnim krep trakom in PVC folijo.. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
Vsa keramika je lepljena s kvalitetnim lepilom razreda C2, ponekod se keramika polaga na vgrajeno talno ogrevanje
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi morebiten strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1. | Izravnava in priprava površine pred polaganjem keramike s samorazlivno izravnalno maso.
|  | m2 | 72 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja stičnih vogalnih letvic.
|  | m1 | 40 |  | 0
3. | Obloga tal s porcelanskimi gres ploščicami, kot npr. Atlas Concorde tip Marvel Pro Statuario Select 60x60 Mat, R10, levigato in rettificato dim. 60x60x1cm, delno 30X30X1cm, vključno s fugami max debeline 1mm in fugirno s maso barvi plošč. Obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago.
|  | m2 | 72 |  | 0
4. | Obloga sten s porcelanskimi gres ploščicami, kot npr. Atlas Concorde tip Marvel Pro Statuario Select 60x60 Lappato, polished, levigato in rettificato dim. 60x60x1cm, delno 30X30X1cm, vključno s fugami max debeline 1mm in fugirno maso v barvi plošč. Obloga z lepljenjem na pripravljeno podlago.
|  | m2 | 160 |  | 0
0
| FINALNI TLAKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## VI.SLIKOPLESKARSKA
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikopleskarska dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk je zajeta zaščita vgrajenih elementov z lepilnim krep trakom in PVC folijo oziroma s papirnatimi polami. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
V ceno na enoto mere je potrebno upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito ograj, zidnih površin, ipd…
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Slikanje sten in stropov z 2x disperzijsko barvo v beli barvi s predhodno izravnavo z izravnalno maso in potrebnim brušenjem, skupaj s sanacijo razpok, komplet z zaščito ostalih elementov | m2 | 90 |  | 0
0
2 | Slikanje sten s polmat latex barvo v beli barvi | m2 | 40 |  | 0
0
3 | Slikanje vseh vrat instalacijskih omaric v moških in ženskih sanitarijah, s poldisperzijskimi barvami v beli barvi, vključno z vsemi dobavami in transporti. | kpl | 4 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## VII.STAVBNO
VII. | OKNA IN VRATA
V tem poglavju del so zajeta okna, vrata in zastekljene stene v lesenem, ALU ali PVC okvirju. Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena oken in vrat. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s staticnim izracunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu.
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
0
1 | Dobava in vgradnja zunanjega okna dim.100/101+141 cm, ALU izvedbe s termočlenom, dvoslojna zasteklitev, barvni ton okvirov alu RAL 9006. Odpiranje krilno in na ventus, opremljena z notranjo in zunanjo polico v istem tonu, vse komplet z vgradnjo | kos | 12 |  | 0
0
| OKNA IN VRATA SKUPAJ |  |  |  | 0

## VIII.STEKLARSKA
VIII. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1. | NV4 Dobava in montaža steklenih nihajnih vrat, dim. 84/204 cm, enojna zasteklitev s kaljenim varnostnim steklom 8mm brez okvirja, s potiskom. Vrata so opremljena z inox kljuko po izbiri projektanta.
|  | kos | 4 |  | 0
2. | NV5 Dobava in montaža steklenih vrat, dim. 80/242 cm, desna, enojna zasteklitev s satiniranim kaljenim varnostnim steklom brez okvirja, s potiskom. Vrata so opremljena z inox kljuko po izbiri projektanta. |  |  |  | 0
|  | kos | 8 |  | 0
3. | NV6 Dobava in montaža steklenih vrat, dim. 90/242 cm, leva, enojna zasteklitev s kaljenim varnostnim steklom brez okvirja, s potiskom. Vrata so opremljena z inox kljuko po izbiri projektanta. |  |  |  | 0
|  | kos | 4 |  | 0
4. | Dobava in montaža konzolne stenske inox pregrade med pisoarji. Komplet z nosilci, kromiranimi in brušenimi. Dim. 50/100 cm. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| KROVSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## IX.OSTALO
X. | OSTALO
poz | Opis | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost
1 | Projektantski nadzor | ura | 20 |  | 0
2 | PZI dokumentacija - izdelava delavniških načrtov | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava PID dokumentacije (arhitektura, elektro in strojne inšatalcije) | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0

## el_instal
REKAPITULACIJA ELEKTRO - PISARNE SKLADIŠČE 22C
EUR
A | SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
B | SVETILKE |  |  |  | 0
C | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO NAPRAVE IN INSTALACIJE brez ddv(eur) |  |  |  | 0
PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
A | SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE
poz | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
1. | Kabel položen v medstropovju nadometno na kabelski polici delno v inštalacijskih kanalih, po stenah podometno v zaščitni cevi, delno v estrihu v cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
| H05VV-F 3 x 1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| H05VV-F 4 x 1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
| H05VV-F 5 x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
| H05VV-F 3 x 2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| H07V-K 6 mm2 | m | 40 |  | 0
2. | PVC cev:
polaganje podomet ali samougasna v montažnih stenah
| fi 16, rebrasta | m | 400 |  | 0
| fi 23, rebrasta | m | 100 |  | 0
3. | Inštalacijski plastični kanal, raznih dimenzij | m | 50 |  | 0
4. | Stikalo, vgrajeno v modulni sistem, podometne izvedbe, po izbiri investitorja, komplet z dozo in okvirjem: (kot npr. Gewis)
| navadno | kos | 4 |  | 0
| menjalno | kos | 4 |  | 0
| križno | kos | 4 |  | 0
5. | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, kot:
| GW 48 004 | kos | 4 |  | 0
6. | Stalni priključek, komplet:
| podometne izvedbe | kos | 8 |  | 0
7. | Kovinske perforirane instalacijske police:
| PK100 | m | 30 |  | 0
8. | Priklop senzorjev, transformatorjev, ventilatorjev, komplet z drobnim materialom: | kos | 12 |  | 0
9. | Delo v obstoječih el. razdelilnih omarah (dograditev avt. odklopnikov):
- | avtomatski instalacijski odklopnik 1p, B 10A | kos | 4
- | avtomatski instalacijski odklopnik 1p, B 16A | kos | 4
- | FID 25A/0,03A/4p 230V/400V AC (zamenjava obstoječih dotrajanih) | kos | 1
- | kontaktor | kos | 1
- | stikalo 1,0,2 | kos | 1
- | drobni in vezni material | kpl | 1
- | pripadajoče tablice s trajnimi graviranimi napisi, UV obstojne in pritrjene na omarico (po detajlu) | kpl | 1
| komplet | kpl | 4 |  | 0
10. | Meritve električnih inštalacij splošnih inštalacij in elektroinstalaci za strojne naprave (glej št. izvodov) | kos | 1 |  | 0
11. | Demontaža obstoječe instalacije - komplet | kpl | 1 |  | 0
A | SKUPAJ SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
B. | RAZSVETLJAVA- SVETILKE
poz | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
1 | Vgradni asimetrični reflektor LED, 230V, 27W, 2700K, tip INTRA Nitor RV-AS LED 2500 27W 2700K) | kos | 12 |  | 0
| Driver P38D 38W 300-1050mA 18-54V DALI | kos | 12 |  | 0
| LED EM kit 1h 350mA 9-57V DC | kos | 4 |  | 0
2 | INTRA Minus S line L 2550 lm 23 W 827 L1402 mm FO IP20 white | kos | 4 |  | 0
| Nastavljivo žično viseče ogrodje S10C L1500 mm z belim pokrovčkom ZA INTRA Minus S line | kos | 8 |  | 0
| Zaključna pokrov za Intra Minus S line | kos | 8 |  | 0
3 | Senzor gibanja STEINEL IS 345 MX-E HIGHBAY 360° | kos | 8 |  | 0
4 | Varnostna svetilka 3 WUP LED Exit 3W, s pleksi steklom oznako izhoda t=1h - komplet | kos | 4 |  | 0
| D-Skupaj SVETILKE brez DDV |  |  |  | 0
C. | OSTALO
Št. | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava meritev, kontrolnih pregledov in preizkušanj izdelanih jakotočnih inštalacij komplet z pisnimi merilnimi protokoli. | kpl | 1 |  | 0
2. | Drobni in ostali material izven popisa | % | 5 |  | 0
D | OSTALO | EUR |  |  | 0

## rek_strojne
NAČRT: | Strojne inštalacije
REKAPITULACIJA
4.4.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
4.4.2 | PREZRAČEVANJE | 0
4.4.3 | VODOVODNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## strojne
4.4 | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Predmet izvedbe je tudi izdelava enopolnih in vezalnih shem klima naprav, sistema za pripravo ogrevne in hladilne vode, termične dezinfekcije. Za nevdeno je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja.
- | Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne opreme. Dovodi električne energije do električnih razdelilnikov so predmet izvajalca električnih inštalacij.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
poz | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
4.4.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Praznenje obstoječe ogrevalne instalacije. | kpl. | 1 |  | 0
0
0
2. | Demontaža obstoječih radiatorjev v sanitarijah in na hodniku pred sanitarijami. Odstrani se radiator, nosilne elemente radiatorjev in vidno cevno povezavo do vertikal. |  |  |  | 0
| Vključno z odvozom odstranjenih elementov na deponijo. |  |  |  | 0
|  | kom | 12 |  | 0
| OPOMBA: |  |  |  | 0
| Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del. |  |  |  | 0
0
0
3. | Radiatorski grelnik s spodnjim sredinskim priključkom iz hladno valjane jeklene pocinkane pločevine po EN 442-1, premaz po DIN 55900 (elektrostatično prašno barvanje in segreto v peči), primeren za protikorozijsko zahtevne prostore. Vključno s snemljivimi pokrovi za lažje čiščenje. |  |  |  | 0
| Ustreza, proizvod VOGEL & NOOT, tip Plan Vertical Centrally Connected Radiator, dobaviti vključno z nosilnimi konzolami VONOMAT. |  |  |  | 0
0
| VENTILI |  |  |  | 0
| Vsak radiator se opremi z radiatorskim termostatskim ventilom s prednastavitvijo vključno s termostatsko glavo: |  |  |  | 0
- | termostatska glava model z vgrajenim temperaturnim tipalom, skladna s standardom EN 215-1 z varovalko pred nepooblaščenim snemanjem za glave z zaskočnim priključkom primerna za javne prostore (anti vandal) proizvod Danfoss, tip RA 2920 |  |  |  | 0
- | radiatorski dovodni termostatski ventil s prednastavitvijo proizvod Danfoss, tip RA-N 15 ravni ali kotni |  |  |  | 0
- | radiatorski povratni ventil proizvod Danfoss, tip RVL 15 ravni ali kotni |  |  |  | 0
- | odzračevalni ventil |  |  |  | 0
- | prednastavitev ventilov skladno z navodili proizvajalca (temperaturni režim 80/60°C) |  |  |  | 0
0
| Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim, nosilnim in veznim materialom za montažo novega radiatorja na mesto odstranjenega. Vključno s fitingi in priključnimi cevmi za priključitev na obstoječi cevni razvod in vso ostalo potrebno opremo za vzpostavitev delovanja. |  |  |  | 0
0
- | tip 22 |  |  |  | 0
| 600x2100 | kpl. | 4 |  | 0
| 450x1800 | kpl. | 4 |  | 0
0
0
4. | Predizolirane večplastne cevi za razvod ogrevne vode |  |  |  | 0
| Večplastna kompozitna cevi za ogrevno vodo, (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij - vezni sloj - PE-RT), razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1, trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi. Vključno s toplotno izolacijo cevi, izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo, s koeficientom L toplotne izolacije min. 0,04W/mK, z čvrsto zunanjo brezšivno folijo. Dobavljiva v kolutih ali palicah, skupaj z fitingi za stiskanje, fazonskimi kosi in vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| Ustreza: UPONOR Unipipe PLUS ali enakovredno |  |  |  | 0
| ø20x2,25mm - s toplotno izolacijo cevi 13mm, | m | 40 |  | 0
| ø25x2,5mm - s toplotno izolacijo cevi 13mm, | m | 35 |  | 0
5. | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 |  | 0
6. | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
0
| Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi | kpl | 1 |  | 0
0
| Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
0
4.4.2 | PREZRAČEVANJE
1. | Odvodni ventilator podometne izvedbe s protipovratno loputo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, časovno zakasnjenim izklopom, vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
spodrezati vrata
kot npr. LIMODOR F/M podometna izvedbe ali enakovreden
s podatki:
stopna zaščite IPX 5
V= 100 m3/h
H= 66 Pa
| Pm= 25 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 21 |  | 0
0
2. | Zunanja zaščitna rešetka z zaščitno mrežo, vključno s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| dim. ɸ125 | kos | 21 |  | 0
0
3. | Prezračevalni okrogli 'SPIRO' kanali |  |  |  | 0
| Prezračevalni okrogli 'SPIRO' kanali, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine (kvalitete skladno z EN 10142), z merami in oblikami po SIST EN 1506, trdnosti in zrakotesnosti razreda D po SIST EN 12237, debeline po DIN 24191. Pri vseh spremembah smeri za več kot 300 je potrebno v loke ali kolena vstaviti vodila, ki se namestijo na ¼ do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na vseh odcepih dovodnih kanalov so predvidene usmerne lopute, na odvodnih kanalih pa regulacijske dušilne lopute. Na kanalskem razvodu morajo biti nameščene revizijske lopute z zrakotesnimi pokrovi za čiščenje kanalov, skladno z zahtevami standarda SIST EN 12097:2007. Velikost in lokacija revizijskih odprtin morajo ustrezati tabeli 1 in 2 istega standarda. Vključno s spojkami, oblikovnimi kosi, z upoštevanim dodatkom za razrez. Prezračevalni kanali se obešajo na strop ali stene s predfabriciranimi obešalnimi sistemi in materiali vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom. |  | 0 |  | 0
| ø125 | m | 80 |  | 0
| ø160 | m | 50 |  | 0
| ø180 | m | 25 |  | 0
0
4. | Prezračevalni fleksibilni kanali |  |  |  | 0
| predizolirane fleksibilne alu cevi za povezavo zračnih kanalov in distribucijskih elementov, okrogle vključno z obešali in pritrdili ter spojnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ø125 | m | 25 |  | 0
5. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka |  |  |  | 0
| komplet | kos | 1 |  | 0
0
6. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon |  |  |  | 0
| komplet | kos | 1 |  | 0
0
7. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami |  |  |  | 0
| komplet | kos | 1 |  | 0
0
8. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
0
0
4.4.3 | VODOVODNE INSTALACIJE
1. | CEVNA INSTALACIJA
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materialom (loki, odcepi redukcije, prirobnice...) vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Tlačna stopnja vgrajenega materiala in elementov min 6 bar.
1. | Cevovodi za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajane s stisljivimi plastičnimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
| DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana s 13 mm | m | 40 |  | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana s 13 mm | m | 20 |  | 0
| DN20 oz. ø32x3,0 - predizolirana s 13 mm | m | 20 |  | 0
0
2. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom, s požarno odpornostjo | kg | 6 |  | 0
0
0
3. | Krogelna navojna pipa z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno kratko ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 12 |  | 0
| DN20 | kos | 6 |  | 0
| DN32 | kos | 6 |  | 0
0
4. | Izdelava priključka cevi sanitarne vode na obstoječe omrežje, skupaj z vsemi prehodnimi kosi in povezovalnimi spoji ter odcepi, tesnilnim materialom in pritrdilnim priborom. |  |  |  | 0
| komplet | kos | 1 |  | 0
0
5. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 |  | 0
0
8 | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
0
2. | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ50 | m | 30 |  | 0
| ɸ75 | m | 15 |  | 0
| ɸ110 | m | 20 |  | 0
0
| PP ali PE nizkošumna odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s pritrdilnim materialom (cevnimi objemkami z izolacijskim vložkom) ter fazoni in spojnim materialom. Ustreza proizvod Geberit tip dB 20 ali drugi ustrezni (npr. Polokal, Rehau,...) |  |  |  | 0
| d75 | m | 20 |  | 0
| d125 | m | 20 |  | 0
0
5. | Izvedba novo predvidene kanalizacije na obstoječo znotraj objekta | kos | 1 |  | 0
0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
0
3. | SANITARNA OPREMA (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Praznenje obstoječe vodovodne instalacije. | kpl. | 1 |  | 0
2. | Komplet dveh vgradnih umivalnikov in pulta sestavljen iz:
- | 2 kos vgradni umivalnik vel. 750x340 mm, proizvod Duravit, tip X-Large
- | tipskega pulta s podkonstrukcijo za pritrditev na steno in z odprtinami za montažo milnikov dolžine 3000mm, širine 500mm
- | ogledala dolžine 3000mm višine 120cm
- | štirih regulacijskih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama priključenima iz stene
- | štirih enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | 2 kom kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | 2kom kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
- | kromirane senzorske medeninaste mešalne baterije Dorn Brach META 44 521 660-00 za umivalnike, proizvod po izbiri arhitekta | kpl | 4 |  | 0
0
3. | Kompletno konzolno stranišče sestoječe iz: |  |  |  | 0
- | podometnega izplakovalnega kotlička Duofix (št. art. 111.247.00.1) proizvod Geberit za montažo na knauf steno (ali drugi ustrezni) z regulacijskim ventilom DN 15/10, fazonskim kosom (kolenom) za odtok in aktivirno tipko (po izbiri arhitekta) |  |  |  | 0
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo |  |  |  | 0
- | vključno ves tesnilni, nosilni in pritrdilni material |  |  |  | 0
| Samo montaža naslednjih komponent: |  |  |  | 0
- | konzolne školjke iz bele sanitarne keramike z zidnim (zadnjim) iztokom DN 110, proizvod CATALANO, tip NEW ZERO |  |  |  | 0
- | sedežne deske in pokrova wc školjke iz zgornje vrstice (sestavni del školjke) z mehkim zapiranjem | kpl | 8 |  | 0
0
4. | Kompletni pisoar, sestavljen iz: |  |  |  | 0
- | pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike, proizvod CATALANO, BIGBOY |  |  |  | 0
- | krmilna elektronika za pisoar, IR, 230V, komplet z vgradnim setom s kotnim ventilom, magnetnim ventilom, pokrivne plošče, možnost nastavitve časa iztoka GEBERIT 111.620.00.1 + 116.025.KJ.1 |  |  |  | 0
- | pokromanega S sifona dim. 50 mm z zidno rozeto |  |  |  | 0
- | konzola za montažo pisoarja na betonsko steno |  |  |  | 0
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl | 2 |  | 0
5. | Dobava sanitarne opreme za invalide
- | školjka | kpl | 1
- | umivalnik | kpl | 1
- | ogledalo | kpl | 1
- | ročaji | kpl | 1
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0
0