## SKUPNA REKAPITULACIJA
Naročnik: Luka Koper d.d.
Objekt: "Obnova prostorov carine ob sklad. 17 "
Skupna REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA A+B+C | 0
B | OBRTNIŠKA DELA A+B+C | 0
| SKUPAJ VSA DELA | 0
Dobava in montaža sanitarnega pulta dimenzije 1440x500 višine 150mm
Nabava in montaža priročne kuhinje dim 300/60 opremljene z inox koritom in ocejevalnikom, steklokeramična plošča spodnje stoječe in zgornje viseče omare iz MK plošč, kuhinjski pult in napa. Vse Komplet z priklopom kuhinjskih aparatov in nape na elektro, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Srednji cenovni razred.
Nabava in montaža priročne kuhinje dim 300/60 opremljene z inox koritom in ocejevalnikom, steklokeramična plošča spodnje stoječe in zgornje viseče omare iz MK plošč, kuhinjski pult. Vse Komplet z priklopom kuhinjskih aparatov in nape na elektro, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Srednji cenovni razred.Razpored elementov pred dobavo določi in potrdi naročnik. |  |  | 1000

## GRADB.DELA-A+B+C
OBJEKT A,B,C
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA -OBJEKT A | 0
B | GRADBENA DELA -OBJEKT B | 0
C | GRADBENA DELA -OBJEKT C | 0
| SKUPAJ VSA DELA A+B+C | 0

## OBRT.DELA-A+B+C
OBJEKT A,B,C
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | OBRTNIŠKA DELA -OBJEKT A | 0
B | OBRTNIŠKA DELA -OBJEKT B | 0
C | OBRTNIŠKA DELA -OBJEKT C | 0
| SKUPAJ VSA DELA A+B+C | 0

## GRADBENA DELA
A. OBJEKT - CARINA GARDEROBE
REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
A.0 | Skupna REKAPITULACIJA |  | 0
A.1 | RUŠITVENA DELA |  | 0
A.2 | KANALIZACIJA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
A.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
a.0.1 | Označitev in zaščita delovišča. Ocena | kpl | 1 | 0 | 0
a.0.2 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
a.0.2 | Finalno čiščenje objekta po zaključku del, tlaki, keramika, okna, vrata, sanitarna keramika, vrata ( tlorisna neto površina ) | m2 | 145 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.1 | RUŠITVENA DELA
a.1.1 | Odstranitev obstoječih notranjih vrat z ročnim odnosom na gradbiščno deponijo z vsemi pomožnimi deli | kom | 7 | 0 | 0
a.1.2 | Porušitev suhomontažnih sten debeline 5 cm kompletno z vso podkonstrukcijo, kovinskimi profili, pritrditvenimi elementi z ročnim odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 31.8 | 0 | 0
a.1.3 | Porušitev suhomontažnih sten debeline 10 cm kompletno z vso podkonstrukcijo, kovinskimi profili, pritrditvenimi elementi z ročnim odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 71.9 | 0 | 0
a.1.4 | Ročna odstranitev obstoječega PVC tlaka s pazljivo odstranitvijo le tega, z odstranitvijo lepila, robnih trakov ter ročni odnos vsega rušenega na gradbiščno deponijo | m2 | 96.5 | 0 | 0
a.1.5 | Ročna odstranitev pločevinastega poda z vso podkonstrukcijo z vsemi pomožnimi deli in transporti - na gradbiščno deponijo | m2 | 10.7 | 0 | 0
a.1.6 | Ročna odstranitev epoksi poda z vso podkonstrukcijo z vsemi pomožnimi deli in transporti - na gradbiščno deponijo | m2 | 26.9 | 0 | 0
a.1.7 | Pazljiva odstranitev kompletne sanitarne keramike 3 umivalnikov, 2 wcja in 2 pisuarja, z ročnim odnosom na gradbiščno deponijo. | kom | 1 | 0 | 0
a.1.8 | Odstranitev in odvoz opreme s potrebnim transportom na gradbiščno deponijo
- | kuhinja z vsemi kuhinjskimi aparati | m | 3 | 0 | 0
a.1.9 | Odvoz gradbenih odpadkov iz gradbiščne doponije dalje na uradno deponijo s plačilom vseh taks in pristojbin deponiranja -ocena | m3 | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.2 | KANALIZACIJA
a.2.1 | Nabava, dobava in polaganje PVC sanitarne cevi fi 75 z vsemi potrebnimi koleni, tesnili in pomožnimi materiali in transporti | m | 10.8 | 0 | 0
a.2.2 | Nabava, dobava in polaganje PVC sanitarne cevi fi 110 z vsemi potrebnimi koleni, tesnili in pomožnimi materiali in transporti | m | 18.8 | 0 | 0
a.2.3 | Priklop kanalizacijske cevi na glavni kanalizacijski kanal z vsemi potrebnimi pritrdilnimi materiali in priključki ter pomožnimi materiali in transporti | kom | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. OBJEKT - VRATARNICA
REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
B.1 | RUŠITVENA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
B.1 | RUŠITVENA DELA
b.1.1 | Odstranitev obstoječih notranjih vrat z ročnim odnosom na gradbiščno deponijo z vsemi pomožnimi deli | kom | 1 | 0 | 0
b.1.2 | Porušitev suhomontažnih sten debeline 6 cm kompletno z vso podkonstrukcijo, kovinskimi profili, pritrditvenimi elementi z ročnim odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 9.44 | 0 | 0
b.1.3 | Ročna odstranitev obstoječega PVC tlaka s pazljivo odstranitvijo le tega, z odstranitvijo lepila, robnih trakov ter ročni odnos vsega rušenega na gradbiščno deponijo | m2 | 15.55 | 0 | 0
b.1.4 | Pazljiva odstranitev kompletne sanitarne keramike 1 umivalnik z ročnim odnosom na gradbiščno deponijo. | kom | 1 | 0 | 0
b.1.5 | Odstranitev obstoječe klopi-trosed za pridržanje | kom | 1 | 0 | 0
b.1.6 | Odstranitev obstoječe klopi trosedv garderobi | kom | 1 | 0 | 0
b.1.7
b.1.8 | Odvoz gradbenih odpadkov iz gradbiščne doponije dalje na uradno deponijo s plačilom vseh taks in pristojbin deponiranja -ocena | m3 | 1.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C. VARNOSTNI NADZORNI CENTER
REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
C.1 | RUŠITVENA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
c.1 | RUŠITVENA DELA
c.1.1 | Odstranitev obstoječe kuhinje z visečimi elementi in kuhinjskimi elementi | m | 3.43 | 0 | 0
c1.2 | Premik litoželezne omare do 10 m v ravnini ( sef za orožje teža 460 kg) . | kpl | 1 | 0 | 0
c1.3 | PREMIK EL GRELNIKA ZA VODO-nadometno ( BOJLER 50 L in ekspanzijska posoda 7 l) nova lokacija v razdalji 1,5 m vse komplet odklop in novi priklop ne elektro in vodovodno omrežje. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0

## OBRTNIŠKA DELA
A. OBJEKT - CARINA GARDEROBE
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
A.0 | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
A.1 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
A.2 | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
A.3 | MAVČNO KARTONSKA DELA |  | 0
A.4 | TLAKARSKA DELA |  | 0
A.5 | SANITARNA KERAMIKA |  | 0
A.6 | NOTRANJA OPREMA |  | 0
A.7 | ELEKTROINŠTALATERSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  | 0
A.0 | STAVBNO POHIŠTVO
a.0.1 | V2 ENOKRILNA NOTRANJA VRATA dim.0,9/2,15 (po detajlu proizvajalca | kom | 4 | 0 | 0
a.0.2 | V3 ENOKRILNA NOTRANJA VRATA dim.0,65/2,15 (po detajlu proizvajalca | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.1 | SLIKOPLESKARSKA DELA
a.1.1 | 2 x glajenje finobrušenih suhomontažnih sten s kitom ter vsakično brušenje in 2 x oplesk sten z poldisperzijsko barvo | m2 | 69.5 | 0 | 0
a.1.2 | 2 x oplesk obstoječih sten s poldisperzijsko barvo | m2 | 167.5 | 0 | 0
a.1.3 | 2 x oplesk z poldisperzijsko barvo stropov | m2 | 137 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.2 | KERAMIČARSKA DELA
a.2.1 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic višje kvalitete z lepljenjem na podlago in fugiranjem. V ceno je vključena tudi dobava in polaganje cokla v višini 10 cm iz keramičnih ploščic srednje kvalitete z leplenjem na podlago in fugiranjem. | m2 | 11.35 | 0 | 0
a.2.2 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic višje kvalitete z lepljenjem na vertikalno podlago in fugiranjem. | m2 | 48.3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.3 | MAVČNO KARTONSKA DELA
a.3.1 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu kot.npr. Knauf W112-gips - vodoodporne kartonske plošče 2x 1.25 cm- konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, vmes mineralna volna (SIST EN 13162), kot npr.: TERVOL DP-5. Kompletno s slepimi okvirji za vrata in potrebno podkonstrukcijo, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov. V debeline stene 8cm, v ceni upoštevati kompletno bandažiranje. | m2 | 32.2 | 0 | 0
b.3.2 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu kot.npr. Knauf W112-gips - kartonske plošče 2x 1.25 cm- konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, vmes mineralna volna (SIST EN 13162), kot npr.: TERVOL DP-5. Kompletno s slepimi okvirji za vrata in potrebno podkonstrukcijo, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov. V debeline stene 8 cm. V ceni upoštevati kompletno bandažiranje. | m2 | 22.7 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.4 | TLAKARSKA DELA
a.6.1 | Nabava, dobava in polaganje PVC tlaka s predhodno izravnavo, brušenjem nepravilnosti, lepljenjem ter vsemi obrobnimi zaključki, detajli | m2 | 123.7 | 0 | 0
a.6.2 | Nabava, dobava in polaganje osb plošče na mesto odstranitve obstoječe pod pločevino in epoksi tlakom - višino prilagoditi dej.stanju! | m2 | 37.6 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.5 | SANITARNA KERAMIKA
a.5.1 | Nabava, dobava in vgradnja keramičnega tuša, s potrebno mešalno pipo, tuš zaveso z nosilcem in tuš ročko z vsemi pomožnimi materiali in transporti vse komplet. | kom | 2 | 0 | 0
a.5.2 | Nabava, dobava in vgradnja umivalnika, z mešalno pipo , z ogledalom, držalom za papirnate brisače, z vsemi pomožnimi materiali in transporti | kom | 3 | 0 | 0
a.5.3 | Nabava, dobava in vgradnja pisuarja z vsemi pomožnimi materiali in transporti | kom | 1 | 0 | 0
a.5.4 | Nabava, dobava in vgradnja wc školjke- z lesenim pokrovom, z vsemi pritrdilnimi materiali, ventili, z držalom za papir in wc sanitarno ščetko, z vsemi pomožnimi materiali in transporti | kom | 3 | 0 | 0
a.5.5 | Dobava in montaža sanitarnega pulta dimenzije 1440x500 višine 150mm | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.6 | NOTRANJA OPREMA
a.6.1 | Dobava nizkih pisarniških vgradnjih omar dim. 80/45 cm, po naknadnem izboru naročnika, viš. 110 cmzaprte z dvokrilnimi vrati, zgornji zaključek in nastavljive police iz melamion plošč deb. 25 mm, stranice iz melamon plošč deb. 19 mm, hrbtišče 16 mm, alu ročaji, noge odporne proti vlagi, ključavnica, mehko zapiranje vrat, površine odporne na čiščenje s ph nevtralnimi sredstvi | kom | 8 | 0 | 0
a.6.2 | Nabava, dobava in postavitev počivalnika-trosed srednjega cenovnega razreda | kom | 1 | 0 | 0
a.6.3 | Nabava in dobava pisalnih miz dim. 200/80 cm po naknadnem izboru naročnika, vrhnja plošča laminat deb. 22 mm, kovinsko ogrodje prašno lakirano s fiksnimi nogami in gumi podložkami. | kom | 2 | 0 | 0
a.6.4 | Nabava, dobava in postavitev 4K UHD LED televizor, Smart TV Diagonala: 189 cm (75") Ločljivost: 4K Ultra HD (3840 × 2160) Velikost pomnilnika (Flash): 8 GB Zrcaljenje zaslona: Da Združljivost z Google Assistant: Da Povezljivost 4 x HDMI 2.1 (eARC/VRR/ALLM) Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, dvopasovni Bluetooth: Da (5.2) POSTAVKA ZAJEMA DOBAVO IN MONTAŽO STENSKEGA NOSILCA ZA POSTAVITEV TELEVIZORJA Ocenjena teža TV min.37 Kg. PO POTREBI SE IZDELA OJAČITEV V PREDELNI STENI ZA ZAGOTOVITEV NOSILNOSTI STENE. | Kpl. | 1 | 0 | 0
a.6.5 | Nabava in dobava pisalnih miz dim. 120/80 cm po naknadnem izboru naročnika, vrhnja plošča laminat deb. 22 mm, kovinsko ogrodje prašno lakirano s fiksnimi nogami in gumi podložkami skupaj s pripadajočim podmiznim predalnikom iz laminat plošč | kom | 1 | 0 | 0
a.6.6 | Dobava pisalniških stolov po naknadnem izboru naročnika,sedišče tapicirano in finalizirano s tekstilno oblogo, visoko nastavljivo in oblazinjeno naslonjalo za hrbet ter rokonasloni, vrtljivi, prašno lakirano kovinsko ogradje z gumi kolesi. | kom | 1 | 0 | 0
a.6.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje jedilne mize 0,80/2m vrhnja plošča laminat deb. 22 mm, kovinsko ogrodje prašno lakirano s fiksnimi nogami in gumi podložkami | kom | 1 | 0 | 0
a.6.8 | Nabava, dobava stolov (hrbtišče in sedišče oblazinjemno) brez rokonaslonjala | kom | 10 | 0 | 0
a.6.9 | Nabava, dobava in postavitev hladilnika 120l-aperol | kom | 4 | 0 | 0
a.6.10 | Nabava in montaža priročne kuhinje dim 300/60 opremljene z inox koritom in ocejevalnikom, steklokeramična plošča spodnje stoječe in zgornje viseče omare iz MK plošč, kuhinjski pult in napa. Vse Komplet z priklopom kuhinjskih aparatov in nape na elektro, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Srednji cenovni razred. | kom | 1 | 0 | 0
a.6.11 | Nabava, dobava in postavitev mikrovalovne pečice | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
A.7 | Postavke zajemajo vse komplet dobavo in vgradnjo.
a.7.1 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine:50 mm
|  | m | 40 | 0 | 0
a.7.2 | Instalacijska plastična negorljiva cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom. PN raznih dimenzij | m | 50 | 0 | 0
a.7.3 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, povprečne dolžine 0,5 m, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. | m | 50 | 0 | 0
a.7.4 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0 | 0
a.7.5 | Parapetni kanal iz eloksiranega aluminija in s kovinsko pregrado za močnostne inštalacije in signalno -komunikacijske inštalacije. Kanal naj bo opremljen, komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in koleni
Proizvajalec: TEM
| 130x65mm | m | 60 | 0 | 0
a.7.6 | Nadometno stikalo v plastičnem ohišju 250V, 10A, IP 55
| navadno | kos | 10 | 0 | 0
| menjalno | kos | 10 | 0 | 0
| križno | kos | 5 | 0 | 0
a.7.7 | Nadometno vtičnica v plastičnem ohišju 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 10 | 0 | 0
a.7.8 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna | kos | 55 | 0 | 0
a.7.9 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 15 | 0 | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 10 | 0 | 0
a.7.10 | Vodnik za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4 (HO7V-U) | m | 20 | 0 | 0
| P/F-Y 6 (HO7V-U) | m | 20 | 0 | 0
a.7.11 | Omarica R-VTIČNICE GARDEROBA ki bo nameščena v kabini med voznimi pasovi. Vgrajena bo sledeča oprema: | kos | 1 | 0 | 0
| razdelilnik - omarica nadometna ETI ECT 24PT , 24M, prozorna vrata | kos | 1 | 0 | 0
| glavno ločilno stikalo SV325, tripolno, 25A, ETI | kos | 1 | 0 | 0
| FID ZAŠČITNO STIKALO FID ETI EFI-P4 AC 25/0.3A 4P FID | kos | 1 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik, tripolni, ETI, do 32A, B ali C | kos | 1 | 0 | 0
| instalacijski odklopnik, enopolni, ETI, do 16A, B ali C, | kos | 12 | 0 | 0
| uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
a.7.12 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v inst. cevi
| NYY-J 3 x 1,5 | m | 100 | 0 | 0
| NYY-J 3 x 2,5 | m | 200 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 6 | m | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. OBJEKT - VRATARNICA
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
B.0 | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
B.1 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
B.2 | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
B.3 | MAVČNO KARTONSKA DELA |  | 0
B.4 | TLAKARSKA DELA |  | 0
B.5 | SANITARNA KERAMIKA |  | 0
B.6 | Pristopna kontrola |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  | 0
B.0 | STAVBNO POHIŠTVO
b.0.1 | Dobava in vgradnja V1 ENOKRILNA NOTRANJA VRATA dim.0,88/2,00 (po detajlu proizvajalca | kom | 1 | 0 | 0
b.0.2 | V1 ENOKRILNA NOTRANJA VRATA dim.0,88/2,00-SE OBRNE SAMO SMER ODPIRANJA | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.1 | SLIKOPLESKARSKA DELA
b.1.1 | 2 x glajenje finobrušenih suhomontažnih sten s kitom ter vsakično brušenje in 2 x oplesk sten z poldisperzijsko barvo | m2 | 14.6 | 0 | 0
b.1.2 | 2 x oplesk obstoječih sten s poldisperzijsko barvo | m2 | 30.6 | 0 | 0
b.1.3 | 2 x oplesk z poldisperzijsko barvo stropov | m2 | 15.6 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.2 | KERAMIČARSKA DELA
b.2.1 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic višje kvalitete z lepljenjem na podlago in fugiranjem. V ceno je vključena tudi dobava in polaganje cokla v višini 10 cm iz keramičnih ploščic srednje kvalitete z leplenjem na podlago in fugiranjem. | m2 | 5.3 | 0 | 0
b.2.2 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic višje kvalitete z lepljenjem na vertikalno podlago in fugiranjem. | m2 | 16.7 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.3 | MAVČNO KARTONSKA DELA
b.3.1 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu kot.npr. Knauf W112-gips - vodoodporne kartonske plošče 2x 1.25 cm- konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, vmes mineralna volna (SIST EN 13162), kot npr.: TERVOL DP-5. Kompletno s slepimi okvirji za vrata in potrebno podkonstrukcijo, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov. V debeline stene 8cm, v ceni upoštevati kompletno bandažiranje. | m2 | 5.7 | 0 | 0
b.3.2 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu kot.npr. Knauf W112-gips - kartonske plošče 2x 1.25 cm- konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, vmes mineralna volna (SIST EN 13162), kot npr.: TERVOL DP-5. Kompletno s slepimi okvirji za vrata in potrebno podkonstrukcijo, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov. V debeline stene 8 cm. V ceni upoštevati kompletno bandažiranje. | m2 | 3.9 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.4 | TLAKARSKA DELA
b.4.1 | Nabava, dobava in polaganje PVC tlaka s predhodno izravnavo, brušenjem nepravilnosti, lepljenjem ter vsemi obrobnimi zaključki, detajli | m2 | 10.35 | 0 | 0
b.4.2 | Dobava in montaža el. talnega ogrevanja vse komplet s termostatom ter priklop na el. omrežje. | m2 | 11.33 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.5 | SANITARNA KERAMIKA
b.5.1 | Nabava, dobava in vgradnja umivalnika z mešalno pipo armal , z ogledalom, držalom za papirnate brisače, z vsemi pomožnimi materiali in transporti. Priklop na obstoječo kan. in vodovodno omprežje. Po potrebi prilagoditev na obstoječo omrežje. | kom | 1 | 0 | 0
b.5.3 | Nabava, dobava in vgradnja wc školjke- z lesenim pokrovom, z vsemi pritrdilnimi materiali, ventili, z držalom za papir in wc sanitarno ščetko, z vsemi pomožnimi materiali in transporti.Priklop na obstoječo kan. in vodovodno omprežje. Po potrebi prilagoditev na obstoječo omrežje. | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B.6 | Pristopna kontrola
b.6.1 | Dobava in montaža komponent za vzpostavitev pristopne kontrole. - 1 x ŠPICA Zone Spot PoE - 1 x brezkontaktni čitalec HID iCLASS SE R10 + Mifare - 1 x kablaža (UTP cat6 + Liycy 2x0,5+4x0,22) od omare s kontrolnikom do vrat( 15 m) | kpl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C. VARNOSTNI NADZORNI CENTER
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
C.0 | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
C.1 | MAVČNO KARTONSKA DELA |  | 0
C.2 | STENSKE OBLOGE |  | 0
C.3 | NOTRANJA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C.0 | STAVBNO POHIŠTVO
c.0.1 | V2 DOBAVA IN VGRADNJA ENOKRILNA NOTRANJA VRATA dim.0,9/2,00 (po detajlu proizvajalca | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C.1 | MAVČNO KARTONSKA DELA
c.1.1 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu kot.npr. Knauf W112-gips - 2x 1.25 cm- konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, vmes mineralna volna (SIST EN 13162), kot npr.: TERVOL DP-5. Kompletno s slepimi okvirji za vrata in potrebno podkonstrukcijo, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov. V debeline stene 15 cm, v ceni upoštevati kompletno bandažiranje. | m2 | 5.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C.2 | STENSKE OBLOGE
c.2.1 | Nabava, dobava in oblaganje stene, tal in stropa z neprebojnim materialom -balistična kompozitna plošča Fibrolux 3 mm | m2 | 17.7 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
C.3 | NOTRANJA OPREMA
c.3.1 | Nabava in montaža priročne kuhinje dim 300/60 opremljene z inox koritom in ocejevalnikom, steklokeramična plošča spodnje stoječe in zgornje viseče omare iz MK plošč, kuhinjski pult. Vse Komplet z priklopom kuhinjskih aparatov in nape na elektro, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Srednji cenovni razred.Razpored elementov pred dobavo določi in potrdi naročnik. | m | 3 | 0 | 0
c.3.2 | Nabava, dobava in postavitev mikrovalovne pečice | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0